## 2020.05
黄鹤楼酒业有限公司2020年05月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量CODCr (mg/L) | 氨氮NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2020-05-09 | 395 | 4.062 | 6.62
| 2020-05-14 | 257.3 | 4.026 | 6
| 2020-05-25 | 269.4 | 16.19 | 6.89
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100
咸宁 | 2020-05-06 | 69 | 2 | 7.05
| 2020-05-07 | 99 | 3 | 7.01
| 2020-05-08 | 83 | 3 | 6.66
| 2020-05-09 | 99 | 3 | 6.96
| 2020-05-11 | 98 | 2 | 7.03
| 2020-05-12 | 101 | 3 | 6.99
| 2020-05-13 | 99 | 3 | 6.98
| 2020-05-14 | 41 | 2 | 7.21
| 2020-05-15 | 15 | 1 | 7.01
| 2020-05-18 | 84 | 3 | 7.04
| 2020-05-19 | 86 | 3 | 7.07
| 2020-05-20 | 89 | 3 | 7.02
| 2020-05-21 | 80 | 3 | 6.93
| 2020-05-22 | 83 | 3 | 7
| 2020-05-25 | 80 | 3 | 6.97
| 2020-05-26 | 17 | 1 | 7.14
| 2020-05-27 | 23 | 1 | 7.17
| 2020-05-28 | 21 | 1 | 7.89
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100