{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020.11"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020.11","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,2,4],[2,5,4,5],[3,2,3,4],[5,0,16,0],[18,0,40,0]]}
["黄鹤楼酒业有限公司2020年11月份水质监测表"]
[]
["厂区","日期","水质监测",null,null,"备注"]
[null,null,"厂区总排口"]
[null,null,"化学需氧量\nCODCr\n(mg/L)","氨氮\nNH3-N      (mg/L)","pH"]
["武汉","2020-11-03",{"v":278,"d":"278.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-11-05",{"v":287,"d":"287.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-11-09",{"v":78,"d":"78.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-11-13",{"v":241,"d":"241.00"},{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":6.9,"d":"6.90"}]
[null,"2020-11-17",{"v":294,"d":"294.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-11-19",{"v":86,"d":"86.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},{"v":7.1,"d":"7.10"}]
[null,"2020-11-23",{"v":164,"d":"164.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-11-26",{"v":79,"d":"79.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-11-30",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]
[]
["咸宁","2020-11-02",{"v":151,"d":"151.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[null,"2020-11-03",{"v":137,"d":"137.00"},{"v":3.7,"d":"3.70"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-11-04",{"v":141,"d":"141.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-11-05",{"v":121,"d":"121.00"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-11-06",{"v":152,"d":"152.00"},{"v":10.4,"d":"10.40"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-11-09",{"v":108,"d":"108.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-11-10",{"v":151,"d":"151.00"},{"v":7.4,"d":"7.40"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-11-11",{"v":151,"d":"151.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-11-12",{"v":93,"d":"93.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-11-13",{"v":83,"d":"83.00"},{"v":2.9,"d":"2.90"},{"v":6.7,"d":"6.70"}]
[null,"2020-11-16",{"v":152,"d":"152.00"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[null,"2020-11-17",{"v":167,"d":"167.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-11-18",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":7,"d":"7.00"}]
[null,"2020-11-19",{"v":63,"d":"63.00"},{"v":1.6,"d":"1.60"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"2020-11-20",{"v":92,"d":"92.00"},{"v":3.1,"d":"3.10"},{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[null,"2020-11-23",{"v":152,"d":"152.00"},{"v":4.3,"d":"4.30"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-11-24",{"v":169,"d":"169.00"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-11-25",{"v":166,"d":"166.00"},{"v":4.9,"d":"4.90"},{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[null,"2020-11-26",{"v":166,"d":"166.00"},{"v":9.5,"d":"9.50"},{"v":6.5,"d":"6.50"}]
[null,"2020-11-27",{"v":203,"d":"203.00"},{"v":13.8,"d":"13.80"},{"v":6.1,"d":"6.10"}]
[]
[null,"排放标准",400,30,"6-9"]
[null,"合格率",100,100,{"v":100,"d":"100.000"}]