## 2021年7月
黄鹤楼酒业有限公司2021年7月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-07-01 | 18 | 0.3 | 7.2
| 2021-07-05 | 11 | 0.7 | 7.3
| 2021-07-07 | 11 | 0.7 | 7.3
| 2021-07-12 | 19 | 0.6 | 7.4
| 2021-07-14 | 2 | 1 | 7.4
| 2021-07-19 | 15 | 0.1 | 7.2
| 2021-07-21 | 36 | 1.2 | 7.4
| 2021-07-27 | 18 | 0.04 | 7.4
| 2021-07-29 | 21 | 0.2 | 7.5
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-07-01 | 70 | 4.1 | 7.4
| 2021-07-02 | 57 | 9.2 | 6.9
| 2021-07-05 | 95 | 8.2 | 6.5
| 2021-07-07 | 28 | 5.4 | 7
| 2021-07-08 | 9 | 5.7 | 7.3
| 2021-07-09 | 13 | 4.5 | 7.3
| 2021-07-12 | 12 | 2.3 | 7.5
| 2021-07-13 | 14 | 2.6 | 7.3
| 2021-07-14 | 16 | 3 | 6.9
| 2021-07-15 | 41 | 1.8 | 6.9
| 2021-07-16 | 107 | 5.9 | 6
| 2021-07-19 | 15 | 4.1 | 7.2
| 2021-07-20 | 73 | 5.2 | 6.5
| 2021-07-21 | 27 | 6.2 | 6.8
| 2021-07-22 | 117 | 10.5 | 6.8
| 2021-07-23 | 36 | 5.7 | 6.9
| 2021-07-26 | 84 | 6.8 | 6.5
| 2021-07-27 | 56 | 2.8 | 6.9
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%