## 2021年8月
黄鹤楼酒业有限公司2021年8月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2021-08-02 | 71 | 1.2 | 7.4
| 2021-08-04 | 21 | 1.1 | 7.3
| 2021-08-09 | 14 | 0.1 | 7.3
| 2021-08-11 | 12 | 0.3 | 7.3
| 2021-08-12 | 9 | 0.7 | 7.6
| 2021-08-17 | 16 | 0.1 | 7.4
| 2021-08-19 | 8 | 0.2 | 7.4
| 2021-08-25 | 21 | 0.6 | 7.4
| 2021-08-27 | 24 | 0.2 | 7.3
| 2021-08-30 | 14 | 0.6 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2021-08-02 | 143 | 3 | 6.7
| 2021-08-03 | 17 | 3 | 7.6
| 2021-08-04 | 20 | 3 | 7.2
| 2021-08-05 | 42 | 3 | 7.4
| 2021-08-06 | 25 | 5.7 | 6.9
| 2021-08-09 | 102 | 12.8 | 6.9
| 2021-08-10 | 94 | 11.2 | 6.3
| 2021-08-11 | 49 | 8 | 6.9
| 2021-08-12 | 48 | 5.7 | 6.9
| 2021-08-13 | 14 | 4.2 | 7.2
| 2021-08-16 | 86 | 12 | 7
| 2021-08-17 | 82 | 8.6 | 6.9
| 2021-08-18 | 35 | 8 | 7.5
| 2021-08-19 | 38 | 6.2 | 7.2
| 2021-08-20 | 69 | 1.8 | 7
| 2021-08-23 | 116 | 9.8 | 7.2
| 2021-08-24 | 44 | 4.1 | 7.3
| 2021-08-25 | 104 | 10.4 | 8
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%