## 2022年1月
黄鹤楼酒业有限公司2022年1月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2022-01-05 | 84 | 1.8 | 7
| 2022-01-07 | 79 | 1.6 | 7.1
| 2022-01-10 | 82 | 2 | 7.1
| 2022-01-12 | 73 | 2.7 | 7
| 2022-01-14 | 108 | 1.9 | 7
| 2022-01-17 | 98 | 2 | 7
| 2022-01-24 | 88 | 0.9 | 7.1
| 2022-01-26 | 79 | 0.8 | 7.2
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-01-04 | 12 | 0.1 | 7.8
| 2022-01-05 | 6 | 0.3 | 8.3
| 2022-01-06 | 18 | 0.5 | 8.4
| 2022-01-07 | 9 | 0.2 | 8.2
| 2022-01-08 | 9 | 0.6 | 9
| 2022-01-11 | 9 | 0.2 | 7.9
| 2022-01-12 | 5 | 0.1 | 8.5
| 2022-01-13 | 36 | 1 | 8.1
| 2022-01-17 | 6 | 0.1 | 8.3
| 2022-01-18 | 6 | 0.1 | 8.3
| 2022-01-19 | 11 | 0.1 | 7.9
| 2022-01-20 | 3 | 0.1 | 8.3
| 2022-01-21 | 6 | 0.1 | 7.5
| 2022-01-24 | 3 | 0.1 | 7.8
| 2022-01-25 | 5 | 0.1 | 7.8
| 2022-01-26 | 9 | 0.2 | 7.5
| 2022-01-27 | 11 | 0.6 | 7.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%