## 2022年5月
黄鹤楼酒业有限公司2022年5月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | pH
武汉 | 2022-05-07 | 36 | 3.8 | 7.7
| 2022-05-11 | 26 | 2 | 7.4
| 2022-05-13 | 12 | 2.2 | 7.3
| 2022-05-16 | 23 | 2.2 | 7.4
| 2022-05-19 | 8 | 1.1 | 7.5
| 2022-05-23 | 134 | 2.6 | 7
| 2022-05-25 | 33 | 1.8 | 7.6
| 2022-05-31 | 8 | 0.7 | 7.7
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-05-05 | 33 | 0.2 | 7.2
| 2022-05-06 | 57 | 0.2 | 6.9
| 2022-05-07 | 65 | 0.5 | 7.5
| 2022-05-09 | 48 | 0.1 | 7
| 2022-05-10 | 20 | 0.6 | 7.1
| 2022-05-11 | 48 | 0.2 | 8.3
| 2022-05-12 | 41 | 0.4 | 7.5
| 2022-05-13 | 44 | 1 | 7.5
| 2022-05-16 | 53 | 1 | 7.3
| 2022-05-17 | 39 | 0.8 | 7.3
| 2022-05-18 | 38 | 0.8 | 7.4
| 2022-05-19 | 36 | 0.9 | 7.3
| 2022-05-20 | 56 | 1.5 | 7.8
| 2022-05-23 | 56 | 3.6 | 7.4
| 2022-05-24 | 44 | 1.4 | 7.2
| 2022-05-25 | 33 | 1 | 7.6
| 2022-05-26 | 44 | 3.2 | 7.5
| 2022-05-27 | 47 | 1.8 | 7.2
| 2022-05-30 | 3 | 2.6 | 7.5
| 2022-05-31 | 29 | 0.7 | 7.6
| 排放标准 | 400 | 30 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100%