## 2022年11月
黄鹤楼酒业有限公司2022年11月份水质监测表
厂区 | 日期 | 水质监测 |  |  |  | 备注
厂区总排口
|  | 化学需氧量 CODCr (mg/L) | 氨氮 NH3-N (mg/L) | 总磷 T-P (mg/L) | pH
武汉 | 2022-11-04 | 47 | 0.6 | 1.9 | 7.8
| 2022-11-08 | 29 | 0.3 | 0.75 | 7.6
| 2022-11-09 | 37 | 0.3 | 1.03 | 7.5
| 2022-11-16 | 8 | 0.8 | 0.88 | 7.4
| 2022-11-18 | 12 | 0.7 | 1.02 | 7.5
| 2022-11-22 | 58 | 1.1 | 1.27 | 7
| 2022-11-24 | 11 | 1 | 0.93 | 7.2
| 2022-11-29 | 72 | 8.1 | 0.99 | 7.1
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%
咸宁 | 2022-11-01 | 47 | 0.3 | 0.22 | 7.4
| 2022-11-02 | 45 | 0.4 | 0.2 | 7.4
| 2022-11-03 | 41 | 0.7 | 0.36 | 7.6
| 2022-11-04 | 50 | 0.5 | 0.22 | 7.6
| 2022-11-07 | 38 | 0.5 | 0.14 | 7.9
| 2022-11-08 | 44 | 0.5 | 0.28 | 7.8
| 2022-11-09 | 41 | 0.7 | 1.08 | 7.8
| 2022-11-10 | 30 | 1.6 | 1.02 | 7.6
| 2022-11-11 | 26 | 0.3 | 1.33 | 7.5
| 2022-11-14 | 26 | 0.4 | 0.4 | 7.5
| 2022-11-15 | 39 | 0.3 | 0.31 | 7.5
| 2022-11-16 | 38 | 2 | 0.69 | 7.6
| 2022-11-17 | 44 | 1.5 | 0.42 | 7.6
| 2022-11-18 | 59 | 0.2 | 1.94 | 7.6
| 2022-11-21 | 5 | 0.2 | 0.51 | 7.7
| 2022-11-22 | 29 | 0.3 | 1.52 | 7.6
| 2022-11-23 | 42 | 0.4 | 1.38 | 7.5
| 2022-11-24 | 45 | 0.2 | 1.55 | 7.3
| 2022-11-25 | 44 | 0.5 | 0.2 | 7.4
| 2022-11-28 | 44 | 0.5 | 0.2 | 7.4
| 2022-11-29 | 35 | 0.2 | 0.23 | 7.4
| 排放标准 | 400 | 30 | 3 | 6-9
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100%